## ورودی‌ها
تاریخ | فشار گیج (kPa) | دما (°C) | دبی جریان برگشتی Q_R (m3/h) | دبی جریان خام Q_F (m3/h) | هوای تزریقی (mg/h) | هوای ونت‌شده (mg/h) | فشار مطلق (kPa) | فشار بخار آب (kPa) | فشار خشک (kPa) | نسبت فشار خشک به مرجع | حلالیت اشباع (mg/L) | هوای حل‌شده (mg/h) | غلظت واقعی هوا (mg/L) | درصد اشباع (%) | هوای آزادشده (mg/L) | هوای آزادشده در جریان مخلوط (mg/L)
2025-07-20 | 500 | 20 | 10 | 20 | 2000000 | 100000